附件1：

“两个通道”消防安全自查表

填报单位（单位印章）：

| 序号 | 内容 | 自查自纠情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防车通道设置位置、净宽、净高、转弯半径是否符合规范要求。 |  |
| 2 | 消防车通道是否设置树木等障碍物，是否存在占用、堵塞、封闭消防车通道的情形。 |  |
| 3 | 消防车道设置形式，坡度、承载力、回车场等是否符合规范要求。 |  |
| 4 | 疏散通道设置位置和安全出口设置数量、净宽及所有安全出口总疏散宽度是否符合规范要求。 |  |
| 5 | 疏散楼梯间、前室防烟措施是否符合规范要求。 |  |
| 6 | 管道穿越疏散通道、疏散楼梯间及前室等防火分隔设置情况是否符合规范要求。 |  |
| 7 | 地下室、半地下室与地上层共用疏散楼梯防火分隔措施是否落实。 |  |
| 8 | 改变建筑原使用功能，涉及疏散通道宽度、数量调整的是否按规范要求重新调整。 |  |
| 9 | 疏散门设置位置和开启方向是否符合规范要求。 |  |
| 10 | 是否存在占用、封闭、堵塞疏散通道、安全出口的情形。 |  |
| 11 | 疏散通道最不利点疏散距离是否符合规范要求。 |  |
| 12 | 疏散走道、安全出口处装饰装修是否符合规范要求。 |  |
| 13 | 疏散通道、安全出口是否按照规范要求设置应急照明、疏散指示标志、安全出口标志并保持完好有效。 |  |
| 备注 | 此表格一式两份，一份由人员密集场所留存，一份加盖单位印章报送当地消防安全委员会办公室。 |  |

附件2：

联络员名单

填报单位：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

附件3:

“两个通道”专项排查治理清单

填报单位（单位印章）：                              填报日期：

| 序号 | 单位场所 | 隐患清单 |  | 整改清单 |  |  | 责任清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 问题隐患 | 隐患类别 (一般/重大） | 整改措施 | 销号情况 (已整改/正在整改） | 制度措施 | 整改责任 | 责任领导 （重大隐患需领导挂钩） |

联系人：                              联系电话：

附件4

“两个通道”专项排查治理隐患整改落实清单

填报单位（单位印章）：                 填报日期：

| 序号 | 单位场所 | 整改落实清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 问题隐患 | 整改责任人 | 联系电话 | 整改完成时间 |

联系人：                              联系电话：