明环评沙函〔2024〕3号

三明市生态环境局

关于福建鑫祥源科技有限公司鑫祥源塑料颗粒生产项目环境影响报告表的批复

福建鑫祥源科技有限公司：

你公司报送的《福建鑫祥源科技有限公司鑫祥源塑料颗粒生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年3月15日受理该报告表的审批申请，在沙县区人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2024年3月29日在沙县区人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、拟建项目选址于福建省三明市沙县区高砂镇龙江村278号，拟建设8条废旧塑料加工生产线，年处理3.0万吨废旧塑料，产品为再生塑料颗粒。根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，在你公司取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目建设须符合《三明市“三线一单”生态环境分区管控方案》、国家产业政策和规划要求。

三、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须严格落实报告表和专家评审意见中提出的各项环保要求，确保其污染物达标排放、符合总量控制要求和不得对周边环境产生影响，并着重做好以下工作：

㈠加强施工期污染防治。施工期应做到科学、合理施工，并按报告表的要求采取措施，防止施工期粉尘、噪声、废水以及施工垃圾污染。

㈡加强水污染防治。项目生产废水和生活污水经处理后达标回用生产，不外排。

㈢加强大气污染防治。项目挤出废气采用“文式管喷淋+除湿+UV光催化氧化+低温等离子体+活性炭吸附”处理后通过45m排气筒达标排放；水解酸化池和生物接触氧化池进行加盖密闭处理，污水处理废气经收集后采用“活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒达标排放；本项目防护距离为200m，防护距离区域内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标。

㈣加强噪声污染防治。应优先选用低噪声设备，合理布局，加强设备的日常维护管理，确保厂界噪声达标。

㈤加强固体废物污染防治。生活垃圾、栅渣由环卫部门清运；废滤网、清洗池底渣、污水处理污泥分类收集综合利用；喷淋塔底泥随喷淋废水一同进入污水站中进行处理；废活性炭、废UV灯管、废润滑油暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位定期清运处置。

㈥根据《三明市生态环境局关于印发授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案（试行）的通知》（明环〔2019〕33号）的要求，新增的VOCs排放量（包含苯乙烯）为1.73t/a，不属于豁免调剂范围，你公司于2024年1月取得挥发性有机物排放量调剂。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定及时开展竣工环境保护验收。项目运营期的环境现场监督管理工作由三明市沙县生态环境保护综合执法大队具体负责。

五、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求；按照国家相关法律、法规要求，做好环境信息公开，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

六、项目在环保申请过程中瞒报、假报行为是严重违法行为，你公司须承担由此引起的一切后果。

七、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、项目建设涉及其他必须审批的，应按相关规定报批后，方可动工建设。

三明市生态环境局

2024年4月8日

（此件主动公开）

抄送：沙县区高砂镇人民政府，区工信科技局、发改局、应急局，区消防大队，福州壹澜环保科技有限公司。

三明市生态环境局办公室             2024年4月8日印发